УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Дом »

О.В.Плохотнюк_____________

ПЛАН

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

по адресу: ул. Закруткина № 20 на 2015 год.

| №/п | Наименование работ | Ед.изм. | Срок исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ |  |  |  |
| 1 | Осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры, трубопроводов) | 500 кв.м. здания | апрель, октябрь | Выполнено |
| 2 | Осмотр водопровода, канализации, системы отопления, приборов учета ресурсов в помещениях квартир | квартиры | май | Выполнено |
| 3 | Осмотр стояков внутреннего ливневого стока и стояков горячей воды, отопления, холодного водоснабжения расположенных вне квартир. | 100 п.м. | январь | Выполнено |
| 4 | Проведение весеннего и осеннего осмотра здания | 6000 кв.м. | апрель, октябрь | Выполнено |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Регулировка кранов отопления для равномерного прогрева радиаторов отопления в доме | 30 шт | в отопительный период | Выполнено |
| 2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 20 стояков | По мере необходимости | Выполнено |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов по тех.подполью |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 4 | Ревизия запорной арматуры, без снятия с места, с перекрытием воды, набивка сальников | шт. | май | Выполнено |
| 5 | Консервация системы отопления,осмотр системы отопления | 1 система. | апрель | Выполнено |
| 6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 80 куб.м | май | Выполнено |
| 7 | Гидравлические испытание трубопроводов системы отопления | 100м.п. | июль | Выполнено |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | июль | Выполнено |
| 9 | Расконсервация системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | 1 система | октябрь | Выполнено |
| 10 | Техническое содержание и поверка общедомовых проборов учёта системы отопления и ГВС (подрядная организация) | 1 комплект | октябрь | Выполнено |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ, проведения анализа (подрядная организация) | 1 комплект | ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Сдача отчётности УУТЭ в ресурсоснабжающую организацию (подрядная организация) |  | ежемесячно | Выполнено |
| 13 | Демонтаж оборудования УУТЭ с отправкой в ремонт, монтаж оборудования (подрядная организация) | 1 комплект | По мере необходимости | Нет необходимости |
| 14 | Демонтаж оборудования УУТЭ и отправка на поверку (подрядная организация) | 1 комплект | По мере необходимости | Нет необходимости |
| 15 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию (подрядная организация) | 1 комплект | октябрь | Выполнено |
|  | СИСТЕМА ГВС,ХВС,КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных кранов, без снятия по техподполью |  | май | Выполнено |
| 2 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 3 | Устранение засоров канализационных выпусков |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 4 | Очистка ПВХ труб и фасонных частей |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 5 | Очистка подвала от мусора | 150кв.м | июль | Выполнено |
| 6 | Ремонт системы рециркуляции горячей воды на техэтаже здания | 40 п.м. | июль август | Выполнено |
| 7 | Промывка придомовой системы канализационных трубопроводов. | 20 п.м. | июль | Выполнено |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети |  | сентябрь | Выполнялось по мере необходимости |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей (выключателей ,эл.патронов) |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 3 | Замена предохранителей в эл.щитовых |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 5 | Замена автоматических выключателей в поэтажных эл.щитках |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 6 | Ревизия поэтажных эл.щитов с заменой вышедших из строя элементов |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 8 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 9 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  | февраль | Выполнено |
| 10 | Снятие показаний электросчетчиков |  | ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Проверка заземления оборудования |  | ноябрь |  |
| 12 | Повесить рабочие электросхемы в электрощитовой |  | май | Выполнено |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | 200 кв.м. | Май,октябрь | Выполнено |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 3 | Ремонт мягкой кровли ( по заявкам ) | кв.м | апрель-август | Выполнялось по мере необходимости |
| 4 | Ремонт козырька |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена доводчика двери входного тамбура | 1шт. | По мере необходимости | Нет необходимости |
| 2 | Замена плафонов дневного света на этажах |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 3 | Опиловка деревьев |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 4 | Регулировка времени включения ламп в доме |  | По мере необходимости | Выполнялось по мере необходимости |
| 5 | Покос травы на газонах |  | По мере необходимости | Выполнено |
| 6 | Облагородить клумбы во дворе дома |  | май | Выполнено |
| 7 | Окраска газовой магистрали и детской площадки |  | июнь | Выполнено |
| 8 | Окраска дверей в лифтовом холле 1 этажа |  | июнь | Выполнено |
|  | ЛИФТ |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование лифтов | 1 лифт | ноябрь | Выполнено |
| 2 | Обслуживание лифтов | 1 лифт | ежедневно | Выполнено |
|  | ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |
| 1 | Вывоз ТБО | 2 контейнера | 2 раза в неделю | Выполнено |

Комендант дома                                                         Н.П.Резван