« УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Наш Дом Сервис»

О.В.Плохотнюк_____________

ПЛАН-ОТЧЕТ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

по адресу: пер. Хибинский 125 на 2015 год.

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Срок исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ |  |  |  |
| 1 | Осмотр устройств в подвальных помещениях (запорной арматуры, трубопроводов) | 100 кв.м. здания | апрель, октябрь | Выполнено |
| 2 | Осмотр водопровода, канализации, системы отопления, приборов учета ресурсов в помещениях квартир | квартиры | май | Выполнено |
| 3 | Осмотр: наружного ливневого стояка, стояков холодного водоснабжения, расположенных вне квартир. | 50 п.м. | март | Выполнено |
| 4 | Проведение весеннего и осеннего осмотра здания | 700 кв.м. | апрель, октябрь | Выполнено |
|  | МЕСТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Обслуживание системы отопления в квартирах осуществляется собственниками квартир. Управляющая компания предоставит всем собственникам инструкцию по эксплуатации системы отопления квартиры. |  | Апрель | Выполнено |
|  | СИСТЕМА ГВС,ХВС,КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных кранов, без снятия |  | май | Выполнено |
| 2 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 3 | Устранение засоров канализационных выпусков | 2шт | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 4 | Установка частотного привода на систему подкачки холодной воды | 1шт | июнь | Нет необходимости |
| 5 | Очистка ПВХ труб и фасонных частей |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 6 | Установка на квартирные приборы учета антимагнитных пломб | 40шт | апрель | Выполнено |
| 7 | Промывка придомовой системы канализационных трубопроводов. | 20 п.м. | июль | Выполнено |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети | 1м.п. | сентябрь | Выполняется по мере необходимости |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей (выключателей, эл.патронов) |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 3 | Замена предохранителей в эл.щитовых |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 5 | Замена автоматических выключателей в поэтажных эл.щитках |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 6 | Ревизия поэтажных эл.щитов с заменой вышедших из строя элементов |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 8 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования |  | По мере необходимости | Выполняется по мере необходимости |
| 9 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  | февраль | Выполняется по мере необходимости |
| 10 | Снятие показаний электросчетчиков |  | ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Проверка заземления оборудования |  | ноябрь | Выполнено |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли от снега и сосулек в зимнее время | 50 кв.м. | Декабрь-февраль | Выполняется по мере необходимости |
|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена доводчика двери входного тамбура |  | По мере необходимости | Выполнено |
| 2 | Провести замену счетчиков учета холодной воды |  | Июнь, июль | Не выполнено |
| 3 | Выполнить косметический ремонт 1 этажа | 1под. | Май-июль | Не выполнено |
|  | ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |
| 1 | Вывоз ТБО | 1контейнер. | 5 раз в неделю | Выполнено |

Комендант дома                               Л.Н.Масленникова