« УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Наш Дом Сервис»

О.В.Плохотнюк_____________

ПЛАН-ОТЧЕТ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

по адресу: ул.Юпитера3,6 за 2016год.

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Срок исполнения | Отметка о выполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр устройств в подвальных помещениях и техподполье (запорной арматуры, трубопроводов) | 50 кв.м. здания | апрель, октябрь |  |  |  |
| 2 | Осмотр водопровода, канализации, системы отопления, приборов учета ресурсов в помещениях квартир | квартиры | май |  |  |  |
| 3 | Осмотр: наружного ливневого стояка, стояков горячей воды, отопления, холодного водоснабжения, расположенных вне квартир. | 2640 п.м. | март |  |  |  |
| 4 | Проведение весеннего и осеннего осмотра здания | 5100 кв.м. | апрель, октябрь |  |  |  |
|  | МЕСТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | В домах осуществляется местное отопление и горячий водоразбор при помощи котлов фирмы «ТЕПЛОФФ» 4штуки по 100 кВт |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулировка кранов отопления для равномерного прогрева радиаторов отопления в доме | 80 шт | в отопительный период |  |  |  |
| 2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 40 стояков | По мере необходимости |  |  |  |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов по тех.подполью |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры, без снятия с места, с перекрытием воды, набивка сальников |  | май |  |  |  |
| 5 | Консервация системы отопления,осмотр системы отопления | 2 системы. | апрель |  |  |  |
| 6 | Промывка трубопроводов системы местного отопления | 60 куб.м | май |  |  |  |
| 7 | Гидравлические испытание трубопроводов системы отопления | 500м.п. | июль |  |  |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах |  | июль |  |  |  |
| 9 | Расконсервация системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | 2 системы | октябрь |  |  |  |
| 10 | Снятие показаний по расходу газа (подрядная организация |  | Ежемесячно |  |  |  |
|  | СИСТЕМА ГВС,ХВС,КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных кранов,кранов отопления и ГВС без снятия по техподполью и в квартирах |  | май |  |  |  |
| 2 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 3 | Устранение засоров канализационных выпусков | 2шт | По мере необходимости |  |  |  |
| 5 | Очистка ПВХ труб и фасонных частей |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 6 | Опечатать счетчики воды в квартирах собственников антимагнитными пломбами | 100шт | Май-июнь |  |  |  |
| 7 | Промывка придомовой системы канализационных трубопроводов. | 50 п.м. | июль |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей (выключателей, эл.патронов) |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 3 | Замена предохранителей в эл.щитовых |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 4 | Замена автоматических выключателей в поэтажных эл.щитках |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 5 | Ревизия поэтажных эл.щитов с заменой вышедших из строя элементов |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 6 | Смена эл.лампочек для освещения мест общего пользования |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 7 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 8 | Снятие показаний электросчетчиков |  | ежемесячно |  |  |  |
| 9 | Проверка заземления оборудования |  | ноябрь |  |  |  |
| 10 | Установить светильники северной стороны Юпитер 6 | 1шт | май |  |  |  |
| 11 | Установить на первых этажах домов датчики включения на движение | 2шт | май |  |  |  |
| 12 | Повесить рабочие электросхемы в электрощитовой |  | май |  |  |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли от снега и сосулек в зимнее время | 700 кв.м. | Зимний период времени |  |  |  |
| 2 | Устранение протечек на крыше дома |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена доводчика двери входного тамбура |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 2 | Замена доски объявлений | . | По мере необходимости |  |  |  |
| 3 | Выполнить ограждение котельных агрегатов возле Юпитер 3 и Юпитер 6. | 2шт | Июнь-август |  |  |  |
| 4 | Окрасить детскую площадку и завести песок |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 5 | Вокруг домов установить отбойники против заезда автомобилей на газон | 80 п.м. | август |  |  |  |
| 6 | Установить кран во дворе для полива цветов | 2шт | апрель |  |  |  |
| 7 | Установить насос отопления Юпитер 6. | 1шт | май |  |  |  |
| 8 | Навести порядок на территории с северной стороны здания Юпитер 6. |  | Май-июнь |  |  |  |
| 9 | Покос травы на газонах |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |  |  |
| 1 | Произвести окраску мусорной площадки и контейнеров |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 2 | Вывоз ТБО | 3контейнер. | 3 раза в неделю |  |  |  |

Комендант дома                               Р.С.Прокопенко